## Hoja1
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO Versión 1 24/10/2022
Nombre Comercial del Producto : | Dispositivo de modulación de flujo p64 MW HPC | Foto del Producto
Nombre Genérico: | Diversor de flujo para aneurisma cerebral
Marca: | PHENOX
Modelo, referencia y/o Familia: LO AMPARA EL REGISTRO INVIMA | p64 FLOW MODULATION DEVICE
Medidas | Diametros (mm): 3.0 - 3,5 - 4.0 - 4,5 - 5.0 Longitudes (mm): 9 - 12 -15 -18 - 21 -24
Referencias | P64-MW-HPC-300-9; P64-MW-HPC-300-12; P64-MW-HPC-300-15; P64-MW-HPC-300-18; P64-MW-HPC-350-9; P64-MW-HPC-350-12; P64-MW-HPC-350-15; P64-MW-HPC-350-18; P64-MW-HPC-350-21; P64-MW-HPC-400-12; P64-MW-HPC-400-15; P64-MW-HPC-400-18; P64-MW-HPC-400-21; P64-MW-HPC-400-24; P64-MW-HPC-450-15; P64-MW-HPC-450-18; P64-MW-HPC-450-21; P64-MW-HPC-450-24; P64-MW-HPC-450-27; P64-MW-HPC-500-18; P64-MW-HPC-500-24; P64-MW-HPC-500-30
Categoria de producto: | Desviadores de flujo (stents)
Fabricante y Pais de Origen: | PHENOX GMBH - ALEMANIA
Registro Sanitario o Permiso de Comercialización: | INVIMA 2015DM-0012927
Fecha de Vencimiento Invima | 2025-05-05
Clasificación de Riesgo: | III
Tipo de Dispositivo: | INVASIVO
Vida Util del Producto: | 2 AÑOS
Producto Esteril o Limpio: | ESTERIL
Metodo de Esterilización | Gas Oxido de Ethileno
Almacenamiento: | El producto envasado debe protegerse de la luz solar directa. Si se almacena correctamente, el producto se puede utilizar hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del envase. Los productos envasados no se deben exponer a temperaturas inferiores a +10 °C ni superiores a +40 °C.
Descripción y caracteristicas del Producto: | El dispositivo de modulación de flujo p64 es un implante vascular trenzado, autoexpandible, en forma de tubo que permite la manipulación controlada y selectiva del flujo sanguíneo en las arterias. De esta forma, prevé reconstrucción endovascular de arterias enfermas del cuello y del cráneo, como aneurismas o disecciones Este tipo de implante trenzado se conoce con el nombre de “Flow Diverters (Stents)” y es clínicamente establecida. El recubrimiento de polímero hidrófilo (HPC): Hydrophilic Polymer Coating) de la versión p64 MW HPC cubre el implante completo y reduce la adherencia inicial de los trombocitos, disminuyendo así el riesgo de generación de trombos.
Composición: | El dispositivo de modulación de flujo p64 MW (HPC) es un implante vascular tubular que se compone de 64 hilos de nitinol entretejidos  rellenados con un núcleo de platino para garantizar la visibilidad bajo fluoroscopia de rayos X
Especificaciones técnicas: | Sistema de liberación mecanica El producto se almacena en una funda y se transfiere a un microcatéter con un interior diametro de 0.021 pulgadas. Esta vaina se despega durante la inserción del p64 para permitir un completo paso a través del microcatéter. El implante se autoexpande a medida que se empuja fuera del microcatéter. Incluso después de que esté completamente desplegado en el vaso objetivo, el implante se puede recuperar completamente en el microcatéter para permitir que se reposicionado o eliminado. El p64 MV HPC siempre se despliega mediante un movimiento coordinado, por lo que el microcatéter se retira y se avanza el sistema de colocación para evitar cualquier movimiento del extremo distal del implante o efecto de acortamiento. Debido al efecto de acortamiento, la punta del cable de inserción distal del p64 se mueve distalmente durante el despliegue del implante. El p64 MV HPC siempre se recupera mediante un movimiento coordinado, por lo que el microcatéter es avanzado y el sistema de entrega es retirado. Todas las manipulaciones se llevan a cabo bajo visualización de rayos X.
Usos y Aplicaciones: | El dispositivo de modulación de flujo p64 MV HPC es un implante tubular autoexpandible y se utiliza en la cirugía endovascular. tratamiento de enfermedades cerebro-vasculares como:  aneurismas y pseudoaneurismas saculares y fusiformes  disecciones vasculares en las fases aguda y crónica  perforaciones vasculares y fístulas AV p64 MV HPC permite la modulación selectiva del flujo sanguíneo en arterias extra e intracraneales. Además, las propiedades físicas del p64 MV HPC enderezan ligeramente el vaso objetivo y lo fortalecen. Estas propiedades ayudan a la reconstrucción endovascular de arterias enfermas a lo largo de su cuello y curso intracraneal.
Compatibilidad: | Todos los modelos p64 MW (HPC) son compatibles con el microcatéter Rebar-18 (Medtronic, EE. UU.), con un diámetro interno de 0,021 pulgadas (0,53 mm). En su estado relajado, el diámetro del p64 MW (HPC) es aproximadamente 0,4 mm mayor que el diámetro nominal. Las especificaciones de longitud del envase describen la longitud clínicamente útil. El p64 MW (HPC) debe utilizarse de acuerdo con las especificaciones de diámetro mínimo y máximo del vaso diana que se indican en el envase. El p64 MW (HPC) está disponible en las siguientes versiones: - Recubierto con HPC: p64 MW HPC (N.º REF. P64-MW-HPC-XXX-XX) Las especificaciones de tamaño se indican mediante el número de referencia y también aparecen en el embalaje: P64 - MW - HPC - XX0 XX Longitud del implante en mm en vaso con diám. máx. Vaso con diám. máx. en X,X mm HPC: recubierto con HPC
Accesorios Incluidos: | N/A
Accesorios Adicionales: | N/A
Tipo de producto: | N/A | ¿Es de datos?
Uso o destino: | N/A | Tipo de material:
Tensión: | N/A