## Hoja1
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO Versión 1 24/10/2022
Nombre Comercial del Producto : | IMPLANTE DE ANEURISMA DE BIFURACIÓN pCONUS 2 (HPC) | Foto del Producto
Nombre Técnico: | IMPLANTE DE ANEURISMA DE BIFURACIÓN
Marca: | PHENOX
Modelo, referencia y/o Familia: LO AMPARA EL REGISTRO INVIMA | pCONUS BIFURCATION ANEURYSM IMPLANT - PHENOX GMBH
Medidas | Diametros (mm): 4,0 Longitud (mm): 15 Diametro corona (mm): 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15
Referencias | PCON-HPC-3-20-4-F; PCON2-HPC-4-15-5; PCON2-HPC-4-15-6; PCON2-HPC-4-15-7; PCON2-HPC-4-15-8; PCON2-HPC-4-15-10; PCON2-HPC-4-15-12; PCON2-HPC-4-15-15
Categoria de producto: | Implante de bifurcación autoexpandible
Fabricante y Pais de Origen: | PHENOX GMBH - ALEMANIA
Registro Sanitario o Permiso de Comercialización: | INVIMA 2015DM-0012927
Fecha de vencimiento Invima | 2025-05-05
Clasificación de Riesgo: | III
Tipo de Dispositivo: | INVASIVO
Vida Util del Producto: | 3 AÑOS
Producto Esteril o Limpio: | ESTERIL
Método de Esterilización: | Gas Oxido De Ethileno
Almacenamiento: | El producto envasado debe protegerse de la luz solar directa. Si se almacena correctamente, el producto se puede utilizar hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del envase. Los productos envasados no se deben exponer a temperaturas inferiores a +10 °C ni superiores a +40 °C.
Descripción y caracteristicas del Producto: | El implante de aneurisma con bifurcación pCONUS es un implante vascular tubular que consta de un eje y una corona. Por sus características de diseño, el eje se corresponde con un microstent autoexpandible para vasos intracraneales. Se utiliza para anclar el implante en el vaso parental, en cuya bifurcación se ubica el aneurisma que se desea tratar. Un marcador de platino está ubicado en el extremo proximal cónico. El extremo distal del implante presenta bucles en forma de pétalo, que juntas forman una superficie de contacto como una corona. Estos pétalos se pliegan cuando el pCONUS se encuentra en estado comprimido. Una vez liberado en el aneurisma el pCONUS, los pétalos se pliegan radialmente hacia fuera. El eje de los pétalos adopta un ángulo de hasta 75° con relación a la dirección longitudinal del eje.
Composición: | El extremo proximal del implante está conectado a un cable de inserción a través de un puente de cromo-cobalto. Cada uno de los seis pétalos tiene un marcador radiopaco que llega hasta el extremo del pétalo distal. Un marcador radiopaco central adicional muestra el extremo proximal de la corona. Esta conexión se puede separar por medios electrolíticos. Para permitir la alineación de este punto de separación distal a la punta del microcatéter, se coloca un marcador radiopaco de 30 mm de longitud proximal al punto de separación. El producto se almacena en una vaina introductora y se transfiere desde esta a un microcatéter con un diámetro interior de 0,021 pulgadas. El recubrimiento HPC (HPC: Hydrophilic Polymer Coating) de pCONUS 2 HPC cubre todo el implante cada uno y reduce la adherencia inicial de trombocitos (plaquetas) y reduce así el riesgo de generación de trombos
Especificaciones técnicas: | La corona del pCONUS se implanta en el aneurisma, cerca de la base. El eje, que se libera en el vaso parental, estabiliza la corona en esta posición. Además, las propiedades físicas del pCONUS enderezan ligeramente el vaso diana y lo refuerzan. Las características de diseño del pCONUS no tienen un efecto hemodinámico en las arterias que se originan cerca del aneurisma y que están superpuestas por los pétalos del eje distal. En caso necesario, la implantación de pCONUS en un aneurisma y un vaso parental se puede combinar con la implantación de un stent autoexpandible en una de las ramas laterales. Con el fin de evitar que los extremos distales de los pétalos golpeen directamente la pared del aneurisma que recibe tratamiento cuando se inserta el pCONUS puede ser útil usar un microcatéter con una punta curvada o dar forma al microcatéter elegido con vapor o aire caliente. El pCONUS solo se debe utilizar de acuerdo con los diámetros mínimo y máximo del vaso diana especificados, como se indica en el embalaje.
Usos y Aplicaciones: (Incluir Principio de funcionamiento cuando se trate de Equipos) Ejemplo: mecánico, electrónico, etc. | El implante de aneurisma con bifurcación pCONUS se utiliza para ayudar a la oclusión de la bobina endovascular de aneurismas con bifurcación de cuello ancho en arterias intracraneales. Las ubicaciones habituales de estos aneurismas son la bifurcación de la arteria carótida interna, la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral media y la bifurcación de la arteria basilar. Sin embargo, en principio, cualquier aneurisma de cuello ancho en la bifurcación de un vaso puede resultar adecuado. En función de las circunstancias clínicas y la anatomía vascular, con este implante se pueden tratar tanto aneurismas no rotos como rotos. Al tratar aneurismas rotos, se debe examinar cuidadosamente hasta qué punto es posible utilizar medicación antiplaquetaria.
Compatibilidad: | Los siguientes microcatéteres que proporcionan un diámetro interior de 0,021“ son compatibles y están recomendados con los modelos pCONUS: • Rebar 18 (ev3/Medtronic, REF: 105-5081-153) • VIA 21 (Sequent Medical/MicroVention, REF: VIA-21-154-01) • Phenom 21 (Cathera/Medtronic, REF: FG13150-0015-2S)
Accesorios Incluidos: | N/A
Accesorios Adicionales: | N/A
Tipo de producto: | N/A | ¿Es de datos?
Uso o destino: | N/A | Tipo de material:
Tensión: | N/A